Якість теплової енергії становить сукупність термодинамічних, гідравлічних показників та кількісних параметрів теплоносія і повинна відповідати ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.